В офертата е заложен:

- Ремонт на спалня - 16.8 м2

- Ремонт на дневна - 16.8 м2

- Ремонт на коридор - 4.5 м2

- Ремонт на кухня - 7.84 м2

- Ремонт на баня - 5.04 м2

Подробно описание на ремонта по помещения:

1. Спалня:

Демонтажи:

Демонтаж на стара настилка ( вкл. извозване отпадъци и частична замазка - подготовка за ламинат)

Демонтаж на осв. тела, ключове, контакти

Монтажи:

Доставка и монтаж на нова настилка - ламинат - износоустойчив за жилищни площи - цвят по избор (вкл. подложка - 3 мм) - труд и материали

Доставка и монтаж на PVC первази за ламинат - цвят  по избор - труд и материали

Монтаж на осв. тела – 1 бр.

Монтаж на ключове, контакти – 4 бр.

Шпакловка – частична – 22 м2

Грундиране – 57.44

Боядисване - 57.44

2. Дневна:

Демонтажи:

Демонтаж на стара настилка ( вкл. извозване отпадъци и частична замазка - подготовка за ламинат)

Демонтаж на осв. тела, ключове, контакти –  5 бр.

Монтажи:

Доставка и монтаж на нова настилка - ламинат - износоустойчив за жилищни площи - цвят  по избор (вкл. подложка-3 мм) - труд и материали

Доставка и монтаж на PVC первази за ламинат - цвят  по избор - труд и материали

Монтаж на осв. тела - 1 бр.

Монтаж на ключове, контакти - 4 бр.

Шпакловка - частична – 22 м2

Грундиране - 57.44

Боядисване - 57.44

3. Коридор:

Демонтажи:

Демонтаж на стара настилка ( вкл. извозване отпадъци и частична замазка - подготовка за плочки)

Демонтаж на осв. тела, ключове, контакти – 3 бр.

Монтажи:

Монтаж на нова настилка - плочки - 4.50 м2

Монтаж на перваз (цокъл) – h = 7 см. плочки – 11.60 л.м

Монтаж на осв. тела – 1 бр.

Монтаж на ключове, контакти – 2 бр.

Шпакловка – частична – 9.40 м2

Грундиране – 27.36

Боядисване – 27.36

4. Кухня:

Демонтажи:

Демонтаж на стара настилка ( вкл. извозване отпадъци и частична замазка - подготовка за плочки)

Демонтаж на осв. тела, ключове, контакти – 7 бр.

Монтажи:

Монтаж на нова настилка – плочки – 7.84 м2

Монтаж на перваз ( цокъл ) – h = 7 см. Плочки –  9.6 л.м

Монтаж на осв. Тела – 1 бр.

Монтаж на ключове, контакти – 6 бр.

Шпакловка – частична – 11 м2

Грундиране – 31.52

Боядисване – 31.52

5. Баня:

Демонтажи:

Демонтаж на стара настилка (вкл.  извозване отпадъци и частична замазка - подготовка за плочки) – 26.44 м2

Демонтаж на мивка – 1 бр.

Демонтаж на WC – 1 бр.

Демонтаж на батерии – 2 бр.

Монтажи:

Монтаж на нова настилка – плочки – 26.44 м2

Монтаж на мивка (вкл. Сифон) –  1 бр.

Монтаж на моноблок –  1 бр.

Монтаж на батерии (вкл. Душ) –  2 бр.

Изработка на таван от гипсокартон (вкл. материали, шпакловка и боя) – 5.04 м2

Монтаж на сифон – подов – 1 бр.

Монтаж на осв. тела тип „луна” – 4 бр.

Монтаж на вентилатор за мокро помещение – 1 бр.

Монтаж на огледало  – 1 бр.